Znak sprawy: PCMG/P-49/2018                                   	                              Grójec, dnia 2018.09.11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Po zmianach w dniu 11.09.2018r.

na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty

221 000 Euro

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

KARTA UZGODNIEŃ

do postępowania nr PCMG/P-49/2018

na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Grójec, dnia  2018.09.11

Sporządzający SIWZ:                                                 		             ……………………………………..

(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego

zakresu zamówienia i warunków jego realizacji                  		………………………………………

(Dyrektor ds. Medycznych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie

środków finansowych                                                       	           …………………………………………

(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna

pod względem formalno-prawnym                                                     ……………………………………………

(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały

uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową

i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych                         ……………………………………………

(Przewodniczący Komisji						Przetargowej)

Grójec, dnia 11.09.2018r.

Zatwierdzam przedłożone dokumenty  
 i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania

…………………………………………………..

(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu)

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 do formularza oferty

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- złącznik nr 1b

Załącznik nr 2 do oferty

FORMULARZ CENOWY -  Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I

Załącznik nr 2a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I

Załącznik nr 3 do oferty

FORMULARZ CENOWY - Część nr 2 – różne materiały medyczne I

Załącznik nr 3a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 2 – różne materiały medyczne I

Załącznik nr 4 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 3 – inne materiały medyczne I

Załącznik nr 4a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – inne materiały medyczne I

Załącznik nr 5 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 4 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I

Załącznik nr 5a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I

Załącznik nr 6 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II

Załącznik nr 6a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II

Załącznik nr 7 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 6 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – obwody oddechowe, filtry, łączniki

Załącznik nr 7a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 6 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – obwody oddechowe, filtry, łączniki

Załącznik nr 8 do oferty

FORMULARZ CENOWY - Część nr 7 – różne materiały medyczne II

Załącznik nr 8a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 7 – różne materiały medyczne II

Załącznik nr 9 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 8 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II

Załącznik nr 9a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 8 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II

Załącznik nr 10 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 9 – inne materiały medyczne II

Załącznik nr 10a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 9 – inne materiały medyczne II

Załącznik nr 11 do oferty

FORMULARZ CENOWY -  Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III

Załącznik nr 11a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III

Załącznik nr 12 do oferty

FORMULARZ CENOWY - Część nr 11 – różne materiały medyczne III

Załącznik nr 12a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 11 – różne materiały medyczne III

Załącznik nr 13 do oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 12 – inne materiały medyczne III

Załącznik nr 13a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 12 – inne materiały medyczne III

Załącznik nr 14 do oferty

FORMULARZ CENOWY -  Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV

Załącznik nr 14a do formularza  oferty

Specyfikacja Techniczna - Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV

ROZDZIAŁ IV. UMOWA (wzór)

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: 			Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
					spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: 					ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Tel:                                                         	+48 48 664 91 01

Fax:                                                       	+48 48 664 21 81

E-mail:                 			zamowienia@pcmg.pl

Adres strony internetowej: 	         	www.pcmg.pl

NIP: 					797-201-92-61

Nazwa banku i nr konta: PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443

- OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty,

oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w ust. 7 niniejszej instrukcji Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

  - Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10

Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG

Fax 48 664 21 81

zamowienia@pcmg.pl

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Śródków Unijnych –Tel. 48 6649108

- TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro.

  - Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 	publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

  - Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa 	Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

4.1.	Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

| Nazwa i nr części | CPV główny, uzupełniający: |
| --- | --- |
| Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I | 33140000-3 materiały medyczne |
| Część nr 2 – różne materiały medyczne I | 33190000-8 różne wyroby medyczne |
| Część nr 3 - inne materiały medyczne I | 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| Część nr 4 - przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I | 33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji |
| Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II | 33140000-3 materiały medyczne |
| Część nr 6 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki | 33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji; 42514310-8 filtry powietrza |
| Część nr 7 – różne materiały medyczne II | 33190000-8 różne wyroby medyczne |
| Część nr 8 - przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II | 33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji |
| Część nr 9 - inne materiały medyczne II | 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III | 33140000-3 materiały medyczne |
| Część nr 11 – różne materiały medyczne III | 33190000-8 różne wyroby medyczne |
| Część nr 12 - inne materiały medyczne III | 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV | 33140000-3 materiały medyczne |

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu
zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

5.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie  24 miesięcy od daty zawarcia umowy .

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 6.1.2.a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. 6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 6.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6.1.4.b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 6.1.4.c. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 6.1.4.d. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej. 6.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 6.1.5.c Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.1.5.d Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.6.1.2.c i 6.1.2.b 6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP. 6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: a) Zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od 	Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 	przeprowadzenia postępowania, t.j. oświadczeń lub dokumentów 	potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 	określonych przez Zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia.

7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na 	podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w 	postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr  1 do FORMULARZA OFERTY /treść informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 	spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu./

7.2.2) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną dla oferowanej części.

7.2.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /dokument złożony w 	oryginale lub notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr  1 do Formularza oferty - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

7.6. Wykonawca wraz z oferta zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

7.6.1) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 	ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp:

a/ W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

-  próbki, opisy lub fotografie,

- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

7.6.3)  wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

7.6.4. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- złącznik nr 1b

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 	kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji,  o której mowa w art. 86 	ust.5 ustawy Pzp.

7.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 	Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 	postępowania.

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 	ust.1 ustawy Pzp.

7.11. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może 	powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy,  Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i  podania przez Wykonawcę firm 	podwykonawców / wskazać w formularzu oferty w pkt.8/

7.12. w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 	zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

8. WADIUM

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 13:

Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I

Część nr 2 – różne materiały medyczne I

Część nr 3 - inne materiały medyczne I

Część nr 4 - przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I

Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II

Część nr 6 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki

Część nr 7 – różne materiały medyczne II

Część nr 8 - przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II

Część nr 9 - inne materiały medyczne II

Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III

Część nr 11 – różne materiały medyczne III

Część nr 12 - inne materiały medyczne III

Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV

9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub     ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.10. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub  parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę.

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być  umieszczona informacja o ilości stron.

9.12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503).” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 	tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.15. Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie części.

9.16. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej 	(www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

10.3. Pytania należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05-600 Grójec

ul. Ks. Piotra Skargi 10

Fax: +48 48 664 21 81

Email:  zamowienia@pcmg.pl

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 	zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie 	Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i  poinformuje o 	tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: 	(www.pcmg.pl).

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 	zmienić.

11.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 	podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem postanowień pkt.11.4.

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 	podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 	nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania  oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku /należy wskazać w formularzu oferty pkt.10/

11.5. Stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.).

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. 	Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do  2018.09.13 do godziny 11.00.

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną 	odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta przetargowa na  zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie otwierać przed dniem 2018.09.13 do godz.11.30.”

12.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 	Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 	ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio 	oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 	dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks. 	Piotra Skargi 10 , w pok. nr 21 /Sala Konferencyjna/,  w dniu  2018.09.13, godz. 11.30

14.2. Otwarcie ofert jest jawne.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy 	Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pcmg.pl  informacje dotyczące:

14.5.1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 95 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 95/

Termin realizacji dostawy  – 5 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 5/

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15. 3. SPOSÓB OCENY OFERT.

15.3..1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

a/  Kryterium Cena:

Wartość punktowa= C min/ C of x R

R- Ranga ocenianego kryterium

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert

C of- wartość brutto oferty badanej

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 95 punktów.

b/ Kryterium „ Termin realizacji dostawy”

Wartość punktowa dla kryterium „ termin realizacji dostawy ” będzie wyliczana według wzoru:

Wartość punktowa= T of / T max x R

T of – liczba  punktów przyznanych ofercie badanej

T max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

R- Ranga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „ termin realizacji dostawy ” oferta może uzyskać 5 punktów.

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „Termin realizacji dostawy ” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 3 formularza oferty, wyrażona liczbowo (ilość dni).

Zamawiający przyzna punktację w kryterium „Termin realizacji  dostawy” w następujący sposób:

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – do 3 dni roboczych – 5 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji  dostawy – od 3 do 7 dni roboczych – 2 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji  dostawy – od 7 do 10 dni roboczych – 0 pkt.

Dopuszczalny maksymalny termin realizacji dostawy  wynosi 10 dni roboczych.

Za dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni precyzyjnie oferowanego termin realizacji  dostawy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie najdłuższy termin realizacji dostawy i przyzna 0 pkt. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych – jego oferta zostanie odrzucona.

15.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

15.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

16.2. W przypadku wyboru za najkorzystniejszą, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – jeżeli treść takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, cel działania, sposób 	współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 	trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia.

16.3. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 	zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego.

17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

17.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

17.4. Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Odwołanie

18.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 	przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

18.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

18.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 	Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

18.8. Na czynności, o których mowa w ust. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

18.9. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo

- w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.9 i 18.10 wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

18.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

18.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Skarga do sądu

18.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

18.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 	przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

19.2.Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci 	papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest  	udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia  dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

19.4. Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

19.5. Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze 	najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny 	spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

19.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 	zamówień publicznych.

20.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 /;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ jest Pani /Ewelina Średnicka, kontakt: adres sekretariat@pcmg.pl, 48 664-91-01/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. PCMG/P-49/2018 / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po zmianach w dniu 11.09.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. lub ml |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów- ginekologicznych. Opakowanie 150-200ml | 3300 |
| 2. | Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna, rozmiar uniwersalny, produkt jednorazowy , produkt bez pudrowy, pakowana pojedynczo | 5 300 |
| 3. | Wziernik ginekologiczny Gładkie brzegi, Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar; Rozmiary XS, S, M, L; produkt jednorazowy; pakowana pojedynczo ;Opakowanie jednostkowe foliowe. | 4 200 |
| 4. | Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy Gładka powierzchnia; Cięte krawędzie; Szlifowane krawędzie; Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym; O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm | 1 900 |
| 5. | Szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka);giętka nasadka; Długość 20 cm +/- 2; pakowana pojedynczo ; produkt sterylny | 1 300 |
| 6. | Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z poliprepylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia długość zaciskacza – 55 mm; pakowany pojedynczo sterylnie | 2 500 |

Część nr 2 – różne materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy. Zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG; produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy | 70 |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów. Rozmiary: S, M, L | 60 |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją | 60 |

Część nr 3 - inne materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 2 500 |
| 2. | Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 200 |

Część nr 4 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku | 25 |
| 2. | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku,sterylne | 25 |

Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony. |  |
| 1a | Rozmiar: 5 litrów | 300 |
| 1b | Rozmiar: 10 litrów | 300 |
| 2. | Pojemniki na odpady medyczne. Cechujący się wysoką odpornością na pęknięcia, uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor niebieski; Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l |  |
| 2a | Rozmiar: 0,7 l | 1750 |
| 2b | Rozmiar: 1 l | 2000 |
| 2c | Rozmiar: 2l | 1700 |

Część nr 6 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku | 5 |

Część nr 7 – różne materiały medyczne II

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do podawania leków wielorazowe: pojemność do 30 ml, Skalowanie co 5 ml, oznaczenie co 5ml, posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne, nadające się do dezynfekcji, posiadający wysoką przejrzystość | 1 300 |
| 2. | Szpatułki laryngologiczne: Szpatułki Drewniane lub plastikowe, pakowane pojedynczo, opakowanie max 100szt. | 1 600 |
| 3. | Koc ratunkowy - produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii, z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm) | 880 |

Część nr 8 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki II

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. | 5 |

Część nr 9 - inne materiały medyczne II

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/op. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie. Opakowanie*25szt. | 75 |

Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony |  |
| 1a | Rozmiar: 0,7 l | 1750 |
| 1b | Rozmiar: 1 l | 2000 |
| 1c | Rozmiar: 2l | 1 700 |

Część nr 11 – różne materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. |  |
| 1a | Rozmiar: 1000/1500mm/100mm | 590 |
| 1b | Rozmiar: 1500mm/70mm | 21 |
| 1c | Rozmiar: 500mm/60mm | 578 |
| 2 | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm |  |
| 2a | Rozmiar: 200mmx20mm | 400 |
| 2b | Rozmiar: 250mmx20mm | 158 |

Część nr 12 - inne materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków ) | 250 |

Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor biały. |  |
| 1a | Rozmiar: 3 l, | 1000 |
| 1b | Rozmiar: 5l | 1000 |

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 –  różne materiały medyczne I za cenę brutto: …..… zł, słownie: ....................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3- inne materiały medyczne I za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............., w tym VAT .. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II za cenę brutto: …..……zł, słownie............w tym VAT ...... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część nr 6 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............,  w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

g) Część nr 7 –  różne materiały medyczne II za cenę brutto: …..… zł, słownie: ....................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

h) Część nr 8 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............., w tym VAT .. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

i) Część nr 9 - inne materiały medyczne II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do oferty.

j) Część nr 10 – jednorazowe materiały medyczne III za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do oferty.

k) Część nr 11 –  różne materiały medyczne III za cenę brutto: …..… zł, słownie: ...................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do oferty.

l) Część nr 12- inne materiały medyczne III za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do oferty.

ł) Część nr 13 – jednorazowe materiały medyczne IV za cenę brutto: …..…….zł,

słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 14 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą  zrealizowane w terminie …………. dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*

/ jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………................. 	….....................................................................................................

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………....................................................................................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 1 – Jednorazowe materiały medyczne I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. lub ml na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów- ginekologicznych. Opakowanie 150-200ml | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna, rozmiar uniwersalny, produkt jednorazowy , produkt bez pudrowy, pakowana pojedynczo | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wziernik ginekologiczny Gładkie brzegi, Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar; Rozmiary XS, S, M, L; produkt jednorazowy; pakowana pojedynczo ;Opakowanie jednostkowe foliowe. | 4 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy Gładka powierzchnia; Cięte krawędzie; Szlifowane krawędzie; Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym; O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka);giętka nasadka; Długość 20 cm +/- 2; pakowana pojedynczo ; produkt sterylny | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z poliprepylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia długość zaciskacza – 55 mm; pakowany pojedynczo sterylnie | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 2 – różne materiały medyczne I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 3 - inne materiały medyczne I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 4 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku, sterylne | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 6 do oferty

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 5 – jednorazowe materiały medyczne II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Rozmiar: 5 litrów | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Rozmiar: 10 litrów | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki na odpady medyczne. Cechujący się wysoką odpornością na pęknięcia, uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor niebieski; Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Rozmiar: 0,7 l | 1750 |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Rozmiar: 1 l | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2c | Rozmiar: 2l | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

.............................................. dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 8 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 7 – różne materiały medyczne II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kieliszki do podawania leków wielorazowe: pojemność do 30 ml, skalowanie co 5 ml, oznaczenie co 5ml, posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne, nadające się do dezynfekcji, posiadający wysoką przejrzystość | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szpatułki laryngologiczne: Szpatułki Drewniane lub plastikowe, pakowane pojedynczo, opakowanie max 100szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koc ratunkowy - produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii, z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm) | 880 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r										.....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 9 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 8 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 10 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 11.09.2018r.

Część nr 9 - inne materiały medyczne II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/op. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie. Opakowanie*25szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 11 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 10 – Jednorazowe materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Rozmiar: 0,7 l | 1750 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Rozmiar: 1 l | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Rozmiar: 2l | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 12 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 11 – różne materiały medyczne III

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Rozmiar: 1000/1500mm/100mm | 590 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Rozmiar: 1500mm/70mm | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Rozmiar: 500mm/60mm | 578 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Rozmiar: 200mmx20mm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Rozmiar: 250mmx20mm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 13 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 12 - inne materiały medyczne III

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków ) | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 14 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 13 – Jednorazowe materiały medyczne IV

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor biały. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Rozmiar: 3 l, | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Rozmiar: 5l | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 1- jednorazowe materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów- ginekologicznych. Opakowanie 150-200ml |  |
| 2. | Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna - rozmiar uniwersalny - produkt jednorazowy - produkt bez pudrowy pakowana pojedynczo |  |
| 3. | Wziernik ginekologiczny - Gładkie brzegi - Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar - Rozmiary XS, S, M , L - produkt jednorazowy - pakowana pojedynczo - Opakowanie jednostkowe foliowe |  |
| 4. | Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy - Gładka powierzchnia - Cięte krawędzie - Szlifowane krawędzie - Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym - O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm |  |
| 5. | Szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka) - giętka nasadka Długość 20 cm +/- 2 - pakowana pojedynczo - produkt sterylny |  |
| 6. | Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z poliprepylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia długość zaciskacza – 55 mm pakowany pojedynczo sterylnie |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 2 – różne materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 3- inne materiały medyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. |  |
| 2. | Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć. |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 4 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku |  |
| 2. | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku,sterylne |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 5 - jednorazowe materiały medyczne II

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) Kolor czerwony. |  |
| 1a | Rozmiar: 5 litrów |  |
| 1b | Rozmiar: 10 litrów |  |
| 2. | Pojemniki na odpady medyczne. Cechujący się wysoką odpornością na pęknięcia, uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor niebieski; Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l |  |
| 2a | Rozmiar: 0,7 l |  |
| 2b | Rozmiar: 1 l |  |
| 2c | Rozmiar: 2l |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 7a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 6-  przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 8a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 7 – różne materiały medyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do podawania leków wielorazowe - pojemność do 30 ml - skalowanie co 5 ml - oznaczenie co 5ml - posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji - posiadający wysoką przejrzystość |  |
| 2. | Szpatułki laryngologiczne - Szpatułki drewniane lub plastikowe - pakowane pojedynczo opakowanie max 100szt. |  |
| 3. | Koc ratunkowy produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii,z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm) |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 9a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 8 -  przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki II

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa. |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 11.09.2018r.

Część nr 9 - inne materiały medyczne II

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej lub TPE, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie. Opakowanie*25szt. |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 11a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 10- jednorazowe materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony |  |
| 1a | Rozmiar: 0,7 l |  |
| 1b | Rozmiar: 1 l |  |
| 1c | Rozmiar: 2l |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 12a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 11 – różne materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. |  |
| 1a | Rozmiar: 1000/1500mm/100mm |  |
| 1b | Rozmiar: 1500mm/70mm |  |
| 1c | Rozmiar: 500mm/60mm |  |
| 2. | Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. |  |
| 2a | Rozmiar: 200mmx20mm |  |
| 2b | Rozmiar: 250mmx20mm |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 13a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 12 - inne materiały medyczne III

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków ) |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 14a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Po zmianach w dniu 07.09.2018r.

Część nr 13- jednorazowe materiały medyczne IV

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych (data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor biały. |  |
| 1a | Rozmiar: 3 l, |  |
| 1b | Rozmiar: 5l |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

UMOWA /WZÓR/

UMOWA /WZÓR/

Na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji, resuscytacji oraz ginekologii dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część nr……………………………………………………………………….

Zawarta w dniu …………………..………………… pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą 
w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Marzena Barwicka- Prezes zarządu

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a firmą………………………………..………… z siedzibą w …………………………….. ………., działającym w oparciu o wpis do ………………………., pod numerem………………………….., reprezentowaną przez :

1. ……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………….

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.

2. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb jego komórek organizacyjnych.

3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy 
w całości lub w części.

4. Termin realizacji umowy – sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.

5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana  oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do ………….. dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane faxem lub pocztą elektroniczną.

3. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy upoważnia się Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Śródków Unijnych, nr tel. (048) 664-91-36/37.

4. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z Kierownikiem Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Śródków Unijnych, nr tel. (048) 664-91-08.

5. Do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Miejsce dostawy towaru: magazyn medyczny PCMG – ul. Piotra Skargi 10.

§ 3.

Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

4. Do towaru Wykonawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania towaru.

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu §4, ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.

3. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy.

4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę …………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………….. w tym podatek VAT ..…. %, - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr …… do umowy.

2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych   brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr ........ do umowy.

3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejsza umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.1 lit.a)
 i b)  niniejszej umowy.

4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku.

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem ………. (30 dni) od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.   Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.

§ 7.

Zmiana stron umowy

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw
 i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 8.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający  naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są
 w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

5.1. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia 
w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,

b) po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,

5.2. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy.

6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4, 5 niniejszego § są nieważne.

§ 11.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla  Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla  Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Akceptuje pod względem finansowym

…………………………………………………………

Główny Księgowy

Wykonawca                                                                                                                          Zamawiający