FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Po zmianach 30 października 2018r.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę szwów chirurgicznych, hemostatyków wchłanianych siatek chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 – Szwy I za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – Szwy II za cenę brutto: …..… zł, słownie: ....................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 - Szwy III za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 – Szwy IV za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............., w tym VAT .. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część nr 5 – Szwy V za cenę brutto: …..……zł, słownie............w tym VAT ...... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część nr 6 - Szwy VI za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............,  w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

g) Część nr 7 –  Szwy VII za cenę brutto: …..… zł, słownie: ....................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

h) Część nr 8 – Szwy VIII za cenę brutto: …...... zł, słownie: ............., w tym VAT .. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

i) Część nr 9 – Materiały hemostatyczne I za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do oferty.

j) Część nr 10 – Siatki I za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do oferty.

k) Część nr 11 – Siatki II za cenę brutto: …..… zł, słownie: ...................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do oferty.

l) Część nr 12 – Szwy IX za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do oferty.

m) Część nr 13 – Szwy X za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 14 do oferty.

n) Część nr 14 – Materiały hemostatyczne II za cenę brutto: …...... zł, słownie: ...............................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 15 do oferty.

o) Część nr 15 – Siatki III za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 16 do oferty.

p) Część nr 16 – Siatki IV za cenę brutto: …..…….zł, słownie......………….w tym VAT .... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 17 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą  zrealizowane w terminie …………. dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*

/ jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………................. 	….....................................................................................................

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………....................................................................................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – Szwy I

Po zmianach 6 listopada 2018r.

Szwy wchłaniane, syntetyczne, plecione, powlekane. Okres podtrzymywania: 28-35 dni.

Okres podtrzymywania:

po 2 tygodniach - 75 - 80% pierwotnej wytrzymałości

po 3 tygodniach - 30-50% pierwotnej wytrzymałości

Czas absorpcji: 56-70 dni

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

Poz. 1-19:

Szew z czynnikiem antybakteryjnym ( Triclosan) w powleczeniu lub zapewniający podtrzymywanie tkankowe bezpośrednio po  otwarciu opakowania 140%.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 648 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona 1 Grubość nici Rozmiar igły - 40mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 864 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub niekosmetyczna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici – min. 70-90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 1 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2 Rozmiar igły – 45-48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/2 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 koła lub 1/2 koła igła okrągła, tępa Grubość nici 1 Rozmiar igły – 64-65mm Długość nici - 90-100 cm | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub niekosmetyczna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - 70-75 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1/2 koła Grubość nici 0 Rozmiar igły – 37-40mm Długość nici - 70-90 cm | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2, Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Szwy bezigłowe Grubość nici 3/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Barwiony dł..12 x 45 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - Barwiony 150 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Barwiony 150 cm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Szwy bezigłowe Grubość nici 1 Długość nici - Barwiony 150 cm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici - Barwiony 150 cm | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - Min 75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 1/2 koła igła okrągła, lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, Grubość nici0 Rozmiar igły - 40mm, Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) lub okrągła wzmocniona Grubość nici 2, Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 264 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Igła prosta odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 60mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 6/0, Rozmiar igły - 11mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici2/0 Rozmiar igły – 36-39mm Długość nici - min 75cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 3/8 koła Igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Szwy II

Po zmianach 6 listopada 2018r.

# Szew syntetyczny, jednowłókowy, wchłanialny, z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Okres podtrzymywania tkankowego około 60 dni.  Okres wchłaniania: do 6 miesięcy.

# Średnia wytrzymałość na rozciąganie wynosi:

# - po 14 dniach – 75% - pierwotnej wytrzymałości;

# - po 21 dniach – 65 % pierwotnej wytrzymałości;

# - po 28 dniach – 50 % pierwotnej wytrzymałości.

# Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępienie.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu oper | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu oper | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 26-27mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły – 27-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - 45-70 cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 - Szwy III

Po zmianach 30 października 2018r.

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, jednowłóknowe, pakowane na mokro.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm czarny | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm czarny | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 75 cm niebieski | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 312 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 45mm Długość nici - Min 100CM | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/8 koła konwencjonalnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 732 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową Grubość nici 1 Rozmiar igły - 90mm Długość nici - 2 x 50 cm czarny | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………… (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 – Szwy IV

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, polibutesterowe o kontrolowanej elongacji, jednowłóknowe.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 75 cm barwiony | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 24mm Długość nici - Min 75 cm barwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 39mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 24mm Długość nici - min 90 cm barwiony | 1464 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 720 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 6 do oferty

FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 – Szwy IV

Szew niewchłanialny, syntetyczny (polipropylen), jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plasycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 75 cm niebieski | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 0mm Długość nici - Min 53 cm niebieski | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 75 cm niebieski | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 6/0 Rozmiar igły - 8mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 45CM | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 100 cm niebieski | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła podwójna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 90 cm niebieski | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła okrągła podwójna Średnica 203μ Kąt 135° Grubość nici 6/0 Rozmiar igły – 9,3mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - Min 75 cm niebieski | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 90 cm niebieski | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 -  Szwy VI

Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony z naturalnych wosków i klejów dla zmniejszenia odczynnowości, impregnowany sztuczną mieszaniną woksów.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - Czarny, 180 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Czarny, 180 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szwy bezigłowe Grubość nici 1 Długość nici - Czarny, 180 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici - Czarny, 180 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szwy bezigłowe Grubość nici 4 Długość nici - Czarny, 180 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm czarny | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła okrągła Grubość nici 0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 75CM | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 75 cm czarny | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 8 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 7 – Szwy VII

Po zmianach 2 listopada 2018r.

SZWY WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE

ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA: max. do 28 dni

PO 1 TYGODNIU: 60-50% PIERWOTNEJ WYTRZYMAŁOŚCI

PO 2 TYGODNIACH: 30-20% PIERWOTNEJ WYTRZYMAŁOŚCI

CZAS ABSORPCJI:90-120 DNI

IGŁY O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE, ZGODNE Z OPISEM

Szew z powleczeniem antybakteryjnym

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągłaGrubość nici 3/0, Rozmiar igły - 17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0, Rozmiar igły-22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0, Rozmiar igły -22mm Długość nici - Min 70 cm fioletowy lub niebieski widoczny w polu operacyjnym. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 0, Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0, Rozmiar igły -22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 4/0, Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 70 cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 4/0, Rozmiar igły -17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 3/0, Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. Oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             		        ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 9 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 8 – Szwy VIII

Po zmianach 30 października 2018r.

Szew syntetyczny, pleciony powlekany, wchłanialny o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z trwałym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego: 10-14 dni. Okres wchłaniania do 42 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach: 50%, po 10-14 dniach: 0%. Igły o zwiększonej odporności na zniekształcenie, zwiększonej stabilności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przypstrzona, Grubość nici 1, Rozmiar igły - 45mm, Długość nici - Min 90 cm niebarwiony | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm, Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm, Długość nici - Min 90 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. Oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                           		        ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 10 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 9 - Materiały hemostatyczne I

Po zmianach 2 listopada 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość op. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 op. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 op. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 2,5 xmin.5,1cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x min.5,1cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 11 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 10 – Siatki I

Po zmianach 30 październik 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 15cm x 15cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 30cm x 30cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 6cm x 11cm | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 15cm x 15cm | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 30cm x 30cm | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 6 x 11 cm. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 15 x 15 cm. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Lekka siatka systemowa do przepuklin pępkowych, kompozytowa, składająca się z permanentnej makroporowatej siatki polipropylenowej, wchłanialnej siatki poliglaktynowej (czas wchłaniania 56-70 dni), pierscienia pozycjonujacego wchłanialnego z polidwuoksanu (czas wchłaniania 6 miesięcy) oraz warstwy separujacej z oksydowanej regenerowanej celulozy (czas wchłaniania do 4 tygodni). Rozmiar siatki 4,3cm x 4,3cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Lekka siatka systemowa do przepuklin pępkowych, kompozytowa, składająca się z permanentnej makroporowatej siatki polipropylenowej, wchłanialnej siatki poliglaktynowej (czas wchłaniania 56-70 dni), pierscienia pozycjonujacego wchłanialnego z polidwuoksanu (czas wchłaniania 6 miesięcy) oraz warstwy separujacej z oksydowanej regenerowanej celulozy (czas wchłaniania do 4 tygodni). Rozmiar siatki 6,4cm x 6,4cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 12 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 11 – Siatki II

Po zmianach 30 października 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Siatka kompozytowa o średnicy 4,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złożona z: trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyrózniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka kompozytowa o średnicy 6,6 cm do zaopatrywania przepuklin pępkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złożona z: trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyróżniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umożliwiające jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nićmi, które umożliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 13 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 12 – Szwy IX

Po zmianach 30 października 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem typu endo-loop . Grubość nici 0 Długość nici - 50-60 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem Grubość nici 0 Długość nici - 52-60 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 14 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 13 - Szwy X

Po zmianach 2 listopada 2018r.

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, jednowłóknowe, pakowane na mokro.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45CM | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45CM | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min75 cm niebieski | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. Oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             		……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 15 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 14 - Materiały hemostatyczne  II

Po zmianach 2 listopada 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość op. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 op. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 op. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wosk kostny na bazie białego wosku pszczelego (72-75%) z dodatkiem wosku parafinowego (15-15,05%) i palmitynianu izopropylu (10-12,5%), sterylny, w płytkach 2,5 g, koloru białego. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)                                                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 16 do oferty

FORMULARZ CENOWY

Część nr 15 – Siatki III

Po zmianach 30 październik 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Siatka posiada fioletową nitkę poliglaktynową wplecioną romboidalnie w powierzchnię celem usztywnienia materiału. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 6cm x11cm | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Siatka posiada fioletową nitkę poliglaktynową wplecioną romboidalnie w powierzchnię celem usztywnienia materiału. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 15cm x 15cm | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. Oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

…………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                            		                       ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 17 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 16 – Siatki IV

Po zmianach 30 października 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) | Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 11 x 6 cm | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 15x15cm | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 30x30cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

……………………………………………………. dnia ………………………… r.                                                                                                                             ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1- Szwy I

Po zmianach 6 listopada 2018r.

Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane. Okres podtrzymywania: 28-35 dni.

Okres podtrzymywania:

po 2 tygodniach - 75 - 80% pierwotnej wytrzymałości

po 3 tygodniach - 30-50% pierwotnej wytrzymałości

Czas absorpcji: 56-70 dni

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

Poz. 1-19:

Szew z czynnikiem antybakteryjnym ( Triclosan) w powleczeniu lub zapewniający podtrzymywanie tkankowe bezpośrednio po  otwarciu opakowania 140%.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona 1 Grubość nici Rozmiar igły - 40mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub niekosmetyczna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici – min. 70-90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 12. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 1 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 13. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2 Rozmiar igły – 45-48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 14. | 1/2 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 15. | 3/8 koła lub 1/2 koła igła okrągła, tępa Grubość nici 1 Rozmiar igły – 64-65mm Długość nici - 90-100 cm |  |
| 16. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub niekosmetyczna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - 70-75 cm |  |
| 17. | 1/2 koła Grubość nici 0 Rozmiar igły – 37-40mm Długość nici - 70-90 cm |  |
| 18. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 19. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 20. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 21. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 22. | Szwy bezigłowe Grubość nici 3/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm |  |
| 23. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm |  |
| 24. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm |  |
| 25. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Barwiony dł..12 x 45 cm |  |
| 26. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - Barwiony 150 cm |  |
| 27. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Barwiony 150 cm |  |
| 28. | Szwy bezigłowe Grubość nici 1 Długość nici - Barwiony 150 cm |  |
| 29. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici - Barwiony 150 cm |  |
| 30. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 4/0, Rozmiar igły - 20mm Długość nici - Min 75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 31. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 32. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 33. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) lub okrągła wzmocniona Grubość nici 2 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 34. | Igła prosta odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 60mm Długość nici - Min 75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 35. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 6/0 Rozmiar igły - 11mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |
| 36. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici2/0 Rozmiar igły – 36-39mm Długość nici - min 75cm niebarwiony |  |
| 37. | 3/8 koła Igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub konwencjonalnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2 – Szwy II

Po zmianach 6 listopada 2018r.

# Szew syntetyczny, jednowłókowy, wchłanialny, z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Okres podtrzymywania tkankowego około 60 dni.  Okres wchłaniania: do 6 miesięcy.

# Średnia wytrzymałość na rozciąganie wynosi:

# - po 14 dniach – 75% - pierwotnej wytrzymałości;

# - po 21 dniach – 65 % pierwotnej wytrzymałości;

# - po 28 dniach – 50 % pierwotnej wytrzymałości.

# Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępienie.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 26-27mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły – 27-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu oper |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - 45-70 cm niebarwiony |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3 - Szwy III

Po zmianach 30 października 2018r.

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, jednowłóknowe, pakowane na mokro.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm czarny |  |
| 2. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm czarny |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 4. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 75 cm niebieski |  |
| 5. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 6. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 45mm Długość nici - Min 100CM |  |
| 7. | 3/8 koła konwencjonalnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 10. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową Grubość nici 1 Rozmiar igły - 90mm Długość nici - 2 x 50 cm czarny |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 4 -  Szwy IV

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, polibutesterowe o kontrolowanej elongacji, jednowłóknowe.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 75 cm barwiony |  |
| 2. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 75 cm barwiony |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - Min 75 cm barwiony |  |
| 4. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony |  |
| 5. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony |  |
| 6. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 24mm Długość nici - Min 75 cm barwiony |  |
| 7. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 39mm Długość nici - min 75 cm barwiony |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 24mm Długość nici - min 90 cm barwiony |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony |  |

............................................... dnia ...................... r.			         ..................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 5 - Szwy IV

Szew niewchłanialny, syntetyczny (polipropylen), jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plasycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 75 cm niebieski |  |
| 2. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 0mm Długość nici - Min 53 cm niebieski |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 75 cm niebieski |  |
| 4. | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 6/0 Rozmiar igły - 8mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 5. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 45CM |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - Min 100 cm niebieski |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła podwójna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 90 cm niebieski |  |
| 8. | 3/8 koła igła okrągła podwójna Średnica 203μ Kąt 135° Grubość nici 6/0 Rozmiar igły – 9,3mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - Min 75 cm niebieski |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 90 cm niebieski |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |
| 12. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 7a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 6 -  Szwy VI

Szew naturalny. Jedwabny, pleciony, impregnowany woskiem dla zmniejszenia kapilarności, niewchłanialny, oczyszczony z naturalnych wosków i klejów dla zmniejszenia odczynowości, impregnowany sztuczną mieszaniną woksów.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle, zgodne z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - Czarny, 180 cm |  |
| 2. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - Czarny, 180 cm |  |
| 3. | Szwy bezigłowe Grubość nici 1 Długość nici - Czarny, 180 cm |  |
| 4. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici - Czarny, 180 cm |  |
| 5. | Szwy bezigłowe Grubość nici 4 Długość nici - Czarny, 180 cm |  |
| 6. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 45 cm czarny |  |
| 7. | 1/2 koła okrągła Grubość nici 0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 75CM |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - Min 75 cm czarny |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 8a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 7 – Szwy VII

Po zmianach 30 października 2018r.

SZWY WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE

ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA: max. do 28 dni

PO 1 TYGODNIU: 60-50% PIERWOTNEJ WYTRZYMAŁOŚCI

PO 2 TYGODNIACH: 30-20% PIERWOTNEJ WYTRZYMAŁOŚCI

CZAS ABSORPCJI:90-120 DNI

IGŁY O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE, ZGODNE Z OPISEM

Szew z powleczeniem antybakteryjnym

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - Min 70 cm fioletowy lub niebieski widoczny w polu operacyjnym. |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - Min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper |  |
| 5. | 3/8 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 7. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - Min 70 cm niebarwiony |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebarwiony |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 9a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 8 - Szwy VIII

Po zmianach 30 października 2018r.

Szew syntetyczny, pleciony powlekany, wchłanialny o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z trwałym powleczeniem.

Okres podtrzymywania tkankowego: 10-14 dni. Okres wchłaniania do 42 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach: 50%, po 10-14 dniach: 0%.

Igły o zwiększonej odporności na zniekształcenie, zwiększonej stablności w imadle, o cechach konstrukcyjnych i parametrach zgodnych z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przyostrzona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 45mm Długość nici - Min 90 cm niebarwiony |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 90 cm niebarwiony |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 9 - Materiały hemostatyczne I

Po zmianach 2 listopada 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm |  |
| 2. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm |  |
| 3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. |  |
| 4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm. |  |
| 5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm. |  |
| 6. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 2,5 xmin.5,1cm. |  |
| 7. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x min.5,1cm. |  |

............................................... dnia ...................... r.			..................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 11a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 10 – Siatki I

Po zmianach 30 października 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czesciowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 15cm x 15cm |  |
| 2. | Czesciowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 30cm x 30cm |  |
| 3. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 6cm x 11cm |  |
| 4. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 15cm x 15cm |  |
| 5. | Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, bezbarwna, o dukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, gramatura 80-85 g/m². Rozmiar 30cm x 30cm |  |
| 6. | Czesciowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 6 x 11 cm. |  |
| 7. | Czesciowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 15 x 15 cm. |  |
| 8. | Lekka siatka systemowa do przepuklin pepkowych, kompozytowa, składajaca sie z permanentnej makroporowatej siatki polipropylenowej, wchłanialnej siatki poliglaktynowej (czas wchłaniania 56-70 dni), pierscienia pozycjonujacego wchłanialnego z polidwuoksanu (czas wchłaniania 6 miesiecy) oraz warstwy separujacej z oksydowanej regenerowanej celulozy (czas wchłaniania do 4 tygodni). Rozmiar siatki 4,3cm x 4,3cm |  |
| 9. | Lekka siatka systemowa do przepuklin pepkowych, kompozytowa, składajaca sie z permanentnej makroporowatej siatki polipropylenowej, wchłanialnej siatki poliglaktynowej (czas wchłaniania 56-70 dni), pierscienia pozycjonujacego wchłanialnego z polidwuoksanu (czas wchłaniania 6 miesiecy) oraz warstwy separujacej z oksydowanej regenerowanej celulozy (czas wchłaniania do 4 tygodni). Rozmiar siatki 6,4cm x 6,4cm |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 12a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 11 – Siatki II

Po zmianach 30 października 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siatka kompozytowa o średnicy 4,6 cm do zaopatrywania przepuklin pepkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złozona z: trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyrózniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umozliwiajace jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nicmi, które umozliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. |  |
| 2. | Siatka kompozytowa o średnicy 6,6 cm do zaopatrywania przepuklin pepkowych oraz małych przepuklin metodą IPOM, złozona z: trójwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze białym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,5 mm x 1,8 mm; dwuwymiarowej siatki poliestrowej w kolorze wyrózniającym np. zielonym, makroporowatej o rozmiarze porów 1,1 x 1,6 mm, zawierającej 4 klapy umozliwiajace jej przeszycia do powłok brzusznych, przyklejona wchłanialnym ekspanderem wykonanym z PGLA wchłanialnym do 12 miesięcy - warstwy adhezyjnej wykonanej z kalogenu wchłanialnej do 4 tygodni - dwóch wymiennych uchwytów przytwierdzonych do siatki niewchłanialnymi nicmi, które umozliwiają pozycjonowanie siatki podczas wykonywania operacji. |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 13a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 12- Szwy IX

Po zmianach 30 października 2018r.

Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane. Okres podtrzymywania: 28-35 dni.

Okres podtrzymywania:

po 2 tygodniach - 75 - 80% pierwotnej wytrzymałości

po 3 tygodniach - 30-50% pierwotnej wytrzymałości

Po 4 tygodniach nie mniej niż 25% pierwotnej wytrzymałości

Czas absorpcji: 56-70 dni

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

Poz. 1-19:

Szew z czynnikiem antybakteryjnym ( Triclosan) w powleczeniu lub zapewniajacy podtrzymywanie tkankowe bezpośrednio po  otwarciu opakowania 140%.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem typu endo-loop Grubość nici 0 Długość nici - 50-60 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |
| 2. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem Grubość nici 0 Długość nici - 52-60 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 14a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 13 - Szwy X

Po zmianach 30 października 2018r.

Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, jednowłóknowe, pakowane na mokro.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45CM |  |
| 2. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45CM |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min75 cm niebieski |  |
| 4. | 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - Min 45 cm niebieski |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 15a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 14 - Materiały hemostatyczne II

Po zmianach 2 listopada 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. |  |
| 2. | Wosk kostny na bazie białego wosku pszczelego (72-75%) z dodatkiem wosku parafinowego (15-15,05%) i palmitynianu izopropylu(10-12,5%), sterylny, w płytkach 2,5 g, koloru białego. |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 16a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 15 – Siatki III

Po zmianach 30 października 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Siatka posiada fioletową nitkę poliglaktynową wplecioną romboidalnie w powierzchnię celem usztywnienia materiału. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 6cm x 11cm |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna siatka, kompozyt polipropylenu i poliglaktyny, wykonana z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Siatka posiada fioletową nitkę poliglaktynową wplecioną romboidalnie w powierzchnię celem usztywnienia materiału. Czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 15cm x 15cm |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 17a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 16 – Siatki IV

Po zmianach 30 października 2018r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 11 x 6 cm |  |
| 2. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 15 x 15 cm |  |
| 3. | Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 30 x 30 cm |  |

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)