FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą za cenę brutto: ….……………..…... zł, słownie:...................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii za cenę brutto: …..……….…………………....... zł, słownie: ..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 – Respiratory za cenę brutto: …..………………………………………………………..…..... zł, słownie: ………………………………………………………………………………….................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 – Monitor rzutu serca za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie:

..............................................................................................................................................................,

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawa będzie  zrealizowana w terminie do 10 grudnia 2018 roku.

- Okres gwarancji (min. 36 miesięcy); ………….

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* /jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:…………………………………………………………………….

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………..............................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

.........................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………..…….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 - Monitory modułowe z centralą monitorującą

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone pomiędzy monitorami bez udziału serwisu. Kolorowy pojedynczy ekran (płaski LCD). Obsługa poprzez ekran dotykowy. Zasilanie sieciowe oraz wewnętrzny akumulator. Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z każdym monitorem niezbędne przewody. | 4szt. |  |  |  |  |
| 2. | Centrala pielęgniarska. Przystosowana do co najmniej 4 opisanych powyżej stanowisk monitora modułowego, ekran o przekątnej 24”, 3-stopniowe alarmy, pamięć stanów krytycznych, funkcja holterowska | 1szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Łóżko do intensywnej terapii. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-20mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) . Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | 4szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 - Respiratory

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Respirator. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4kg. Wbudowany akumulator do zasilania w sytuacjach zaniku prądu. | 4szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 -  Monitor rzutu serca

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Monitor rzutu serca. Przy pomocy urządzenia możliwa ocena hemodynamiczna pacjenta metodą termodylucji przepłucnej oraz metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego. Pamięć trendów monitora. Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą zaciśniętej objętości czy też rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylnej. | 1szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
| MONITOR MODUŁOWY |  |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. W ofercie z każdym monitorem uchwyt do montażu na kolumnie lub ścianie. |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). Ekran wyposażony w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania do natężenia oświetlenia zewnętrznego. |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy. |  |
| 4. | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
| 7. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, - stężenia gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT. |  |
| 9. | Monitor umożliwiający połączenie ze wskazanym przez Zamawiającego respiratorem (wyświetlanie danych z respiratora na ekranie kardiomonitora). |  |
| 10. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 12. | Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie. |  |
| 13. | W komplecie z monitorem przewód EKG z zestawem 5 końcówek. |  |
| 14. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 15. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
| 16. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
| 17. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
| 18. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 19. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec |  |
| 20. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 mmHg. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Pomiar sekwencyjny z ustawianiem różnych odstępów pomiarowych w co najmniej 4 przedziałach czasowych. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |
| 21. | W komplecie z każdym monitorem przewód i zestaw mankietów dla dzieci i dorosłych (cztery rozmiary). |  |
| 22. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |
| 23. | W komplecie z monitorem czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny. |  |
| 24. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |
| 25. | Funkcja wyświetlania czterech krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero |  |
| 26. | W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia BectonDickinson/Argon |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego. |  |
| 28. | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym - 8 szt. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |  |
| 29. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
| 31. | Pomiar i wyświetlanie wartości: Spectra Edge Frequency- SEF, Mean Frequency- MF, Total Power -TP , %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. |  |
| 32. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2). |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o pomiar oksymetrii tkankowej rSO2. Zakres pomiarowy rSO2 co najmniej od 20 do 95%. |  |
| 40. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). |  |
| 42. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |
| 43. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin |  |
| 44. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
| 45. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji |  |
| 46. | Monitor wyposażony w funkcje wspomagania decyzji klinicznych: dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym; związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock); ocena poziomu świadomości (skala Glasgow); wskaźnik wczesnego ostrzegania (EWS) |  |
| 47. | Monitor przystosowany do pracy w sieci: możliwość współpracy z opisaną poniżej centralą pielęgniarską, możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
| 48. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
| 49. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| STACJA CENTRALNEGO NADZORU |
| 1. | Stacja centralnego przystosowana do podłączenia co najmniej 8 opisanych powyżej stanowisk monitorowania pacjenta |  |
| 2. | Ekran LCD TFT o przekątnej 24” |  |
| 3. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |
| 4. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
| 5. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta |  |
| 6. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin |  |
| 8. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |  |
| 9. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka |  |
| 2. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacja diodowa na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. |  |
| 3. | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-20mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu |  |
| 4. | szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 990 mm (+/-10mm) |  |
| 5. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. |  |
| 6. | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) Załączyć certyfikat. |  |
| 7. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm |  |
| 8. | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. |  |
| 9. | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz do odprowadzania płynów pod łóżko |  |
| 10. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad |  |
| 11. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Pilota przewodowego dla pacjenta z funkcjami zmiany pozycji oparcia pleców i nóg, autokontur, wysokości leża, zawieszany na poręczy bocznej. |  |
| 12. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 30 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” |  |
| 13. | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne |  |
| 14. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65( +/- 5( |  |
| 15. | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, uchwyt na kasetę. |  |
| 16. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30( +/- 5( |  |
| 17. | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi |  |
| 18. | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg |  |
| 19. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej |  |
| 20. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej |  |
| 21. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej |  |
| 22. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej |  |
| 23. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej |  |
| 24. | Elektryczna pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej |  |
| 25. | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej |  |
| 26. | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. |  |
| 27. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). |  |
| 28. | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew i wew) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. |  |
| 29. | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. |  |
| 30. | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. |  |
| 31. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. |  |
| 32. | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka |  |
| 33. | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90( oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15(. |  |
| 34. | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. |  |
| 35. | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. |  |
| 36. | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. |  |
| 37. | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami |  |
| 38. | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża |  |
| 39. | Podświetlenie leża |  |
| 40. | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża |  |
| 41. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) |  |
| 42. | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka |  |
| 43. | Kabel zasilający, skręcony, wzmocniony, o zwiększonej odporności i żywotności |  |
| 44. | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1. | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm lub 14 cm, pianka o gęstości min. 32 kg/m3, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min,. 75 kg materacyk – przedłużka rozmiarem kompatybilny z materacem podstawowym |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3 – Respiratory

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. |  |
| 2 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar |  |
| 3 | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza |  |
| 4 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. |  |
| 5 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 1 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością |  |
| 2 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
| 3 | PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową |  |
| 4 | CMV/ Assist |  |
| 5 | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV |  |
| 6 | CPAP/PSV |  |
| 7 | Wdech manualny Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. |  |
| 8 | Oddech spontaniczny |  |
| 9 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów |  |
| 10 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne |  |
| 11 | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. |  |
| 12 | APRV |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o automatyczną próbę oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta TVe/IBW i realizowanej ilości oddechów pacjenta. Jednoczesna prezentacja mini trendów min. TVe/IBW, fspn, MVe |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP. |  |
| 15 | Wentylacja nieinwazyjna NIV |  |
| 16 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej |  |
| 17 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. |  |
| 18 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. |  |
| 19 | Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora |  |
| 20 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji |  |
| 21 | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej. |  |
| 22 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 l/min. oraz wartości FiO2 |  |
| 23 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi podatności i oporów |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2500 ml |  |
| 3 | Przepływ wdechowy minimalny zakres 6 – 160 l/min. |  |
| 4 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s |  |
| 5 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 |  |
| 6 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu |  |
| 7 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |  |
| 8 | Ciśnienie wdechowe Pinsp ; minimalny zakres 2 – 95 cmH2O |  |
| 9 | Ciśnienie wspomagania Psupp; minimalny zakres 0 – 95 cmH2O |  |
| 10 | PEEP; minimalny zakres 0 – 50 cmH2O |  |
| 11 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O |  |
| 12 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O |  |
| 13 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 30 sekund |  |
| 14 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund |  |
| 15 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s |  |
| 16 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min |  |
| 17 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -20 cmH2O |  |
| 18 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] |  |
| 19 | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 1 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 15,1 cali. |  |
| 2 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora |  |
| 3 | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. |  |
| 4 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 5 | Całkowita częstość oddychania |  |
| 6 | Częstość oddechów obowiązkowych |  |
| 7 | Częstość oddechów spontanicznych |  |
| 8 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu |  |
| 9 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW |  |
| 10 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego |  |
| 11 | Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej |  |
| 12 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej |  |
| 13 | Minutowa objętość przecieku |  |
| 14 | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. |  |
| 15 | Przepływ końcowo-wydechowy |  |
| 16 | Ciśnienie szczytowe |  |
| 17 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |  |
| 18 | Ciśnienie PEEP/CPAP |  |
| 19 | Ciśnienie plateau |  |
| 20 | I:E |  |
| 21 | Czas wdechu Ti |  |
| 22 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych |  |
| 23 | Pomiar podatności statycznej |  |
| 24 | Pomiar podatności dynamicznej |  |
| 25 | Pomiar ciśnienia PEEPi |  |
| 26 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi |  |
| 27 | Pomiar P0.1 |  |
| 28 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |  |
| 29 | Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta |  |
| 30 | Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora |  |
| 31 | Pomiar wskaźnika RSB/RSBI |  |
| 32 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp |  |
| 33 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu |  |
| 34 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej |  |
| 36 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. |  |
| 37 | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy o manewr rekrutacji, tzw. ciągła inflacja |  |
| 40 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godzin |  |
| ALARMY |
| 1 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 2 | Braku zasilania w tlen |  |
| 3 | Braku zasilania w powietrze |  |
| 4 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |
| 5 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  |
| 6 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  |
| 7 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |  |
| 8 | Wysokie ciśnienie PEEP |  |
| 9 | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej |  |
| 10 | Bezdechu |  |
| 11 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  |
| 12 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń |  |
| INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 1 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. |  |
| 6 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW |  |
| 7 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora |  |
| 8 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego |  |
| 9 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) |  |
| 10 | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora |  |
| 11 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. |  |
| 12 | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. |  |
| 13 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta |  |
| 14 | Płuco testowe |  |
| 15 | Szyna do mocowania akcesoriów |  |
| 16 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło |  |
| 17 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  |
| 2 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim |  |
| 1 | Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji dzieci i dorosłych |  |
| 2 | Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 ‘’, z maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155° |  |
| 3 | Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej min. 80 minut pracy urządzenia. |  |
| 4 | Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego pacjentów od noworodków do dorosłych |  |
| 5 | Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED |  |
| 6 | Wskaźnik LED stanu baterii |  |
| 7 | Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, rozmiary 2, 3, 4 Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują również w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną |  |
| 8 | Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g |  |
| 9 | Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym |  |
| 10 | System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 12 | Wyjście video |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 4 -  Monitor rzutu serca

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda termodylucji przepłucnej oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przepłucnej: Bez użycia cewnika Swan-Ganza Drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: Bez użycia cewnika Swan-Ganza Drogą kaniulacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp techniczny) |  |
| 2. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO) - objętość wyrzutowa (SV) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV) - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI) - indeks przepuszczaności naczyń płucnych (PVPI) - indeks całkowitej objętości końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI) - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF) - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV) - indeks funkcji serca (CFI) - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV) - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2) - ciśnienie skurczowe (SYS) - ciśnienie rozkurczowe (DIA) - ciśnienie średnie (MAP) - częstość akcji serca (HR) |  |
| 3. | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: - dla CCO co min. 20 sek. - dla SvO2 i ScvO2 min. 2 sek. |  |
| 4. | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit, interwencyjny, fizjologiczny, drzewa decyzyjnego, graficzny, tabelaryczny, wartości cyfrowych , GPS, GDT. |  |
|  | Ekran typu „kokpit”: - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika – zakres celów terapii i alarmów, - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki, - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, - możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie. |  |
|  | Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. |  |
|  | Ekran fizjologiczny: - możliwość jednoczesnej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI), oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV), - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2), - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. |  |
|  | Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną, - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. |  |
|  | Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów, - jednoczasowe wyświetlanie w postaci cyfrowej bieżącej wartości, - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. |  |
|  | Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów |  |
|  | Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, - możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie, - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. |  |
|  | Ekran GPS: - pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami, - możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie, - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, - możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów, - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. |  |
| 5. | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przez płucnej |  |
| 6. | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. |  |
| 7. | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG |  |
| 8. | Menu w języku polskim |  |
| 9. | Waga aparatu nie więcej niż 3kg |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą zaciśniętej objętości przy użyciu mankietu założonego na palec |  |
| 11. | Stojak do zawieszania monitora z uchwytem do podwieszania soli fizjologicznej |  |
| 12. | Do monitora należy dołączyć: - 5 zestawów jednorazowych do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przez płucnej, - 3 zestawy jednorazowe do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem metody analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi |  |
| 13. | Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywanych) – 24 miesiące |  |
| 14. | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim |  |
| 15. | Instrukcji obsługi w języku polskim |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców