ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Po zmianach 18 stycznia 2019r.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...................................................................................................................................................................

Adres*..........................................................................................................................................

Tel.*: ............................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ......................................................................................................

Regon*.........................................................................................................................................

NIP *.............................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę wyposażenia do sterylizacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z o.o., przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 - Testy kontroli procesu sterylizacji  za cenę brutto: ………...... zł, słownie………………....,

w tym VAT ....% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – Papier do sterylizacji za cenę brutto: ………...... zł, słownie………………....,

w tym VAT ....% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 – Inkubator i zestaw testowy za cenę brutto: ……..... zł, słownie………….., w tym VAT ..% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 – Płyny i aerozole do pielęgnacji narzędzi za cenę brutto: ……….. zł, słownie……………..., w tym VAT ..% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część nr 5 – Taśmy i inny asortyment drobny za cenę brutto: ………...... zł, słownie………………....,

w tym VAT ....% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część nr 6 – Rękawy do sterylizacji za cenę brutto: ………...... zł, słownie………………....,

w tym VAT ....% , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że dostawy będą zrealizowane w terminie (max. 10 dni roboczych) …………. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Termin płatności (min. 30 dni); …………. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/.

- Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* / jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 	zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy ....................................................................................................

- Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania……………………………………………………………………………. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………....................................................................................

- Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:……………………………………………………..

- Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) ................................................................................................

2) ................................................................................................

3) ................................................................................................

................................................. dnia ...................... r.

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 - Testy kontroli procesu sterylizacji

Po zmianach 16 stycznia 2019r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 102mmx76mm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kontroli szczelności zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez producenta, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r.- w opakowaniach po 200-250szt. | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Papier do sterylizacji

Po zmianach 18 stycznia 2019r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier sterylizacyjny -mix biały/zielony. Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min.60g/m2. Załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 500mmx500mm (opakowanie 500ark.) | ark. | 46 000 |  |  |  |  |  |  |
| b. | 750mmx750mm (opakowanie 250ark.) | ark. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |
| c. | 900mmx900mm (opakowanie 250ark.) | ark. | 31 750 |  |  |  |  |  |  |
| d. | 1200mmx1200mm (opakowanie 100-250ark.) | ark. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| e. | 1200mmx1500mm (opakowanie 100ark.) | ark. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

3. Oferowana wartość netto i brutto podana do dwóch miejsc po przecinku.

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

.......................................... dnia ......................r.							                            ................................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 3 – Inkubator i zestaw testowy

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Autoczytnik: przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie od 1 - 4 godzin. Wskaźniki inkubowane w komorach , czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (min. co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temp. 121oC i 134oC symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego od 1- 4 godzinie inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Kolorowa nakrętka wskaźnika . Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zestaw testowy kompatybilny z autoczytnikiem z poz. nr 1 | zestaw testowy | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 4 – Płyny i aerozole do pielęgnacji narzędzi

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, białego oleju medycznego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie 400 ml. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie. Opakowanie 400 ml | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.

...................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 6 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 5 – Taśmy i inny asortyment drobny

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm +/-2mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm +/-2mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | szt. | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do metkownicy trzyrzędowej. Kolor biały. Kompatybilna z metkownicą PRINTEX MEDICAL na trzy linie wydruku. Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji. Nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 500 szt. | rolka | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

............................................... dnia ......................r.									................................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 6 – Rękawy do sterylizacji

Po zmianach 18 stycznia 2019r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Wymagane parametry | J.m. | Szacunkowa ilość j.m. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za j.m. | Oferowana wartość netto (kolumna nr 4 x kolumna nr 5) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za j.m. (kolumna 5 x kolumna nr 7) | Oferowana wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 8) | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy wyposażony we wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Rękawy z materiałów porowatych o gramaturze min.60g/m2 i folii z tworzywa sztucznego. Długość min. 100 mb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 100mm | mb | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| b. | 120-150mm | mb | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| c. | 200mm | mb | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| d. | 250mm | mb | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| e. | 300mm | mb | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  | Razem brutto |  |  |

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 9 powyższej tabeli

............................................... dnia ......................r.							                            ................................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 1 - Testy kontroli procesu sterylizacji

Po zmianach 16 stycznia 2019r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 102mmx76mm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność produktu z aktualnie obowiązującą normą wydanego przez producenta. Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. | Zał. nr …………………… . |
| 2 | Test kontroli szczelności zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  |
| 3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez producenta, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r.- w opakowaniach po 200-250szt. | Zał. nr …………………… . |

.............................................. dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 2 – Rękawy i papier do sterylizacji

Po zmianach 18 stycznia 2019r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier sterylizacyjny -mix biały/zielony. Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min.60g/m2. Załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Papier sterylizacyjny -mix biały/zielony ma być dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min. 12 miesięcy. | Zał. nr …………………… . |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 3 – Inkubator i zestaw testowy

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoczytnik: przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie od 1 - 4 godzin. Wskaźniki inkubowane w komorach , czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (min. co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. |  |
| 2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temp. 121oC i 134oC symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego od 1- 4 godzinie inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Kolorowa nakrętka wskaźnika . Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zestaw testowy kompatybilny z autoczytnikiem z poz. nr 1 |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 4 – Płyny i aerozole do pielęgnacji narzędzi

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, białego oleju medycznego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie 400 ml. |  |
| 2 | Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie. Opakowanie 400 ml |  |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 5 – Taśmy i inny asortyment drobny

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm +/-2mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | Zał. nr …………………… . |
| 2 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm +/-2mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | Zał. nr …………………… . |
| 3 | Taśma do metkownicy trzyrzędowej. Kolor biały. Kompatybilna z metkownicą PRINTEX MEDICAL na trzy linie wydruku. Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji. Nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 500 szt. | Zał. nr …………………… . |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 7a do formularza oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

Część nr 6 – Rękawy do sterylizacji

Po zmianach 18 stycznia 2019r.

| Lp. | Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy wyposażony we wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Rękawy z materiałów porowatych o gramaturze min.60g/m2 i folii z tworzywa sztucznego. Długość min. 100 mb. Napisy i testy poza strefą pakowania, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm². Jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny. Rękaw dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min. 12 miesięcy. Załączyć kompletną charakterystykę wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, oraz zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia). | Zał. nr …………………… . |

............................................... dnia ...................... r.

....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)