Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Po zmianach w dniu 16.05.2019r.

Część nr 1 Rękawice chirurgiczne I

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe |
| 1. | Produkt jałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny z normą EN 455-1,2,3,4 | TAK |  |
| 3. | Szczelność potwierdzona AQL /nie więcej niż 1,0/ | TAK |  |
| 4. | Niska zawartość protein lateksowych, < 50 ug/g | TAK |  |
| 5. | Obustronnie lub jednostronnie pokryte: silikonem lub polimerem lub chlorowane, z wydłużonym, mankietem prostym lub rolowanym | TAK |  |
| 6. | Grubość: |  |  |
| a. | Palec 0,22mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| b. | Dłoń 0,19mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| c. | Mankiet 0,20mm +/- 0,04mm | TAK |  |
| 7. | Anatomiczny kształt, profilowanie ręka lewa –prawa pozwalający na dobre dopasowanie | TAK |  |
| 8. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 9. | Długość min. 280mm dla różnych rozmiarów: 6,5;7;7,5; 8; 8,5 | TAK |  |
| 10. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 11. | Powierzchnia o przeciwślizgowej fakturze (powierzchnia teksturowana - mikroteksturowana) | TAK |  |
| 12. | Odporność na rozerwanie min. 10 N zgodnie z Normą EN 455 | TAK |  |
| 13. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 14. | Wymagane rozmiary 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 | TAK |  |
| Poz. 2 Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe |
| 1. | Produkt jałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny z normą EN 455-1,2,3,4 | TAK |  |
| 3. | Szczelność potwierdzona AQL od 0,65 do 1,0 | TAK |  |
| 4. | Niska zawartość protein lateksowych, ≤ 50 ug/g | TAK |  |
| 5. | Obustronnie lub jednostronnie pokryte: polimerem z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem | TAK |  |
| 6. | Grubość: | TAK |  |
| a. | Palec 0,19mm – 0,24mm | TAK |  |
| b. | Dłoń 0,20mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| c. | Mankiet 0,17mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| 7. | Anatomiczny kształt, profilowanie ręka lewa –prawa pozwalający na dobre dopasowanie | TAK |  |
| 8. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5** | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 9. | Długość nie mniej niż 280 mm nie więcej niż 295 mm dla różnych rozmiarów: 6,5;7;7,5; 8; 8,5; | TAK |  |
| 10. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 11. | Powierzchnia o przeciwślizgowej fakturze (powierzchnia teksturowana - mikroteksturowana) | TAK |  |
| 12. | Odporność na rozerwanie min. 10 N zgodnie z Normą EN 455 | TAK |  |
| 13. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 14. | Wymagane rozmiary 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 | TAK |  |
| Poz. 3 Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe do zabiegów mikrochirurgicznych |
| 1. | Produkt jałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny z normą EN 455-1,2,3 | TAK |  |
| 3. | Szczelność potwierdzona AQL od 0,65 do 1,0 | TAK |  |
| 4. | Niska zawartość protein lateksowych, max 35ug/g | TAK |  |
| 5. | Obustronnie lub jednostronnie pokryte: silikonem lub polimerem lub chlorowane z mankietem prostym lub rolowanym | TAK |  |
| 6. | Grubość: | TAK |  |
| a. | Palec 0,14mm - 0,20mm | TAK |  |
| b. | Dłoń 0,15mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| c. | Mankiet 0,11mm – 0,16mm | TAK |  |
| 7. | Kolor eliminujący odblask świetlny | TAK |  |
| 8. | Anatomiczny kształt, profilowanie ręka lewa –prawa pozwalający na dobre dopasowanie | TAK |  |
| 9. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 10. | Długość min. 280 mm dla różnych rozmiarów: 7;7,5; 8; 8,5 | TAK |  |
| 11. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 12. | Powierzchnia o przeciwślizgowej fakturze Dopuszczono powierzchnię gładką, matową – antypoślizgową. | TAK |  |
| 13. | Odporność na rozerwanie ≥ 9N zgodnie z Normą EN 455 | TAK |  |
| 14. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 15. | Wymagane rozmiary: 7;7,5; 8; 8,5 | TAK |  |

* Dokument do wglądu na każdym etapie postępowania

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

……………………….. dnia………………… r.

....................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 2 Rękawice diagnostyczne nitrylowe I

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe |
| 1. | Produkt niejałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny normą EN 455-1,2,3,4 | TAK |  |
| 3. | Pasujące na obie dłonie | TAK |  |
| 4. | Dające się łatwo zakładać i zdejmować | TAK |  |
| 5. | Teksturowane końcówki palców , mankiet zakończony rantem | TAK |  |
| 6. | Szczelność potwierdzona AQL od 0,65 do 1,5 | TAK |  |
| 7. | Długość min. 240 max. 260mm dla wszystkich rozmiarów S,M,L,XL | TAK |  |
| 8. | Grubość rękawicy w części dłoni min. 0,08 mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| 9. | Grubość rękawicy w części palców min. 0,1 mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| 10. | Odporność na rozerwanie min. 6N zgodnie z normą medyczną EN 455 | TAK |  |
| 11. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 12. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 13. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 14. | Wymagane rozmiary S,M,L,XL, | TAK |  |
| 15. | Opakowania po min. 100 sztuk w opakowaniu max 200 szt. w opakowaniu | TAK |  |

* Dokument do wglądu na każdym etapie postępowania

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….. dnia………………… r.

....................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 3 Rękawice diagnostyczne lateksowe

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niebieskie |
| 1. | Produkt niejałowy | TAK |  |
| 2. | z przedłużonym mankietem | TAK |  |
| 3. | obustronnie chlorowane | TAK |  |
| 4. | teksturowane na palcach | TAK |  |
| 5. | mankiet rolowany | TAK |  |
| 6. | AQL 1,5 | TAK |  |
| 7. | średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm | TAK |  |
| 8. | długość min 290mm, | TAK |  |
| 9. | średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N* | TAK |  |
| 10. | Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g* | TAK |  |
| 11. | Zgodne z EN 455, EN 388, ASTM F1671.* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 12. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 oraz i wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 13. | Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT | TAK |  |
| 14. | Wymagane rozmiary S,M,L,XL, | TAK |  |
| 15. | Opakowania po min. 50 sztuk w opakowaniu | TAK |  |

* Dokument do wglądu na każdym etapie postępowania

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….. dnia………………… r.

....................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 4 Rękawice chirurgiczne II

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, lekko pudrowane |
| 1. | Produkt jałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny normą EN 455-1,2,3,4 | TAK |  |
| 3. | Szczelność potwierdzona AQL od 0,65 do 1,0 | TAK |  |
| 4. | Niska zawartość protein lateksowych, ≤58 ug/g | TAK |  |
| 5. | Anatomiczny kształt, profilowanie ręka lewa - prawa | TAK |  |
| 6. | Delikatnie pudrowane | TAK |  |
| 7. | Grubość: | TAK |  |
| a. | Palec 0,19mm – 0,25mm | TAK |  |
| b. | Dłoń 0,20mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| c. | Mankiet 0,18mm +/- 0,03mm z rantem | TAK |  |
| 8. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 9. | Długość min.260mm dla różnych rozmiarów: 6,5;7;7,5; 8; 8,5; | TAK |  |
| 10. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 11. | Powierzchnia o przeciwślizgowej fakturze ( powierzchnia mikroteksturowana) | TAK |  |
| 12. | Odporność na rozerwanie min. 10 N zgodnie z Normą EN 455 | TAK |  |
| 13. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 14. | Wymagane rozmiary 6,5;7;7,5; 8;8,5 | TAK |  |

* Dokument do wglądu na każdym etapie postępowania

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

……………………….. dnia………………… r.

....................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część nr 5 Rękawice diagnostyczne nitrylowe II

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe |
| 1. | Produkt niejałowy | TAK |  |
| 2. | Przedmiot zgodny normą EN 455-1,2,3,4 | TAK |  |
| 3. | Pasujące na obie dłonie | TAK |  |
| 4. | Dające się łatwo zakładać i zdejmować | TAK |  |
| 5. | Teksturowane końcówki palców , mankiet zakończony rantem | TAK |  |
| 6. | Szczelność potwierdzona AQL /nie więcej niż 1,5/ | TAK |  |
| 7. | Długość min. 280mm dla wszystkich rozmiarów S,M,L,XL | TAK |  |
| 8. | Grubość rękawicy w części dłoni min. 0,11 mm +/- 0,02mm | TAK |  |
| 9. | Grubość rękawicy w części palców min. 0,12mm – 0,17mm | TAK |  |
| 10. | Grubość rękawicy na mankiecie min. 0,09 +/- 0,02 mm | TAK |  |
| 11. | Odporność na rozerwanie ≥6 N zgodnie z norma medyczną EN 455 | TAK |  |
| 12. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 13. | Przebadane na przenikanie i przesiąkanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2,3 lub normą EN 16523-1 i dla wirusów EN 374-5* | TAK | Oświadczenie zał. nr …. |
| 14. | Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE | TAK |  |
| 15. | Wymagane rozmiary S,M,L,XL, | TAK |  |
| 16. | Opakowania po min. 100 sztuk w opakowaniu max 200 szt. w opakowaniu | TAK |  |

* Dokument do wglądu na każdym etapie postępowania

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….. dnia………………… r.

....................................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)