FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres*........................................................................................................................................................

Tel.*: .........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej* ....................................................................................................................

Regon*.......................................................................................................................................................

NIP *..........................................................................................................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro na  zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ dla:

- Części nr 1 – Wieża laparoskopowa za cenę: ……..……... zł brutto (słownie: ……………………………) w tym podatek VAT  ........... %, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2
do formularza oferty.

- Części nr 2 – Morcelator za cenę: ……..……... zł brutto (słownie: ……………………………….……………) w tym podatek VAT  ........... %, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 3
do formularza oferty.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Termin płatności (min. 30 dni): …………. dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

4. Termin realizacji dostawy (max. 60 dni od daty zawarcia umowy) ……… dni od daty zawarcia umowy.

5. Okres gwarancji (min. 24  m-ce) ……………… m-ce od daty podpisania protokołu.

6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od ....... do ....... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / jeżeli dotyczy /.

9. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie* / przy udziale podwykonawców*

/ jeżeli dotyczy / - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy i adresy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………..….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ………………………………..

12. Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

………………………………………………. tel. ………………………………..; e-mail: ………………………………………..

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- ................................................................................................ str. ……….. .

- ................................................................................................ str. ……….. .

- ................................................................................................ str. ……….. .

* niepotrzebne skreślić

......................................... dnia ...................... r.                    ......................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05-600 Grójec

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ……………………………………………………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1a do formularza oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05-600 Grójec

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy
z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………..……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 1b do formularza oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 10

05-600 Grójec

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….………..…., dnia ………….……. r.                                            …………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – Wieża laparoskopowa

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/Wymagane parametry | Szacunkowe zapotrzebowanie w szt. | Oferowana wartość netto | Stawka VAT (%) | Oferowana wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wieża laparoskopowa | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x |

Wartość netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 6 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.                                                                                                                 ....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 3 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

#### FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – Morcelator

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu/Wymagane parametry | Szacunkowe zapotrzebowanie w szt. | Oferowana wartość netto | Stawka VAT (%) | Oferowana wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Morcelator | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x |

Wartość netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 6 powyższej tabeli

............................................... dnia ...................... r.                                                                                                                 ....................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 1 – Wieża laparoskopowa

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| Monitor Medyczny 26’’ – 1 zestaw |  |  |
| Monitor medyczny o przekątnej min. 26” | TAK |  |
| Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| Wejścia: DVI, 3G-SDI, VGA, S – Video | TAK |  |
| Wyjścia: DVI, 3G-SDI | TAK |  |
| Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
| Sterownik kamery FULL HD – 1 zestaw |  |  |
| Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  |
| Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK |  |
| Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| Min. 1 wyjście cyfrowe wideo 3G-SDI (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| Min. 3 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, zewnętrznej klawiatury, dedykowanej drukarki, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  |
| Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno – tekstowych ikon | TAK |  |
| Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy Sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| Dostęp do funkcji sterownika kamery z „brudnej” strefy Sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  |
| Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  |
| Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  |
| Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  |
| Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |
| Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
| Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
| Funkcja zoom’u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom’u | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| Głowica kamery FULL HD – 1 szt. |  |  |
| Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
| Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne min. 2 x | TAK |  |
| Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
| Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu filmu wideo (start/stop) i zdjęcia pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
| Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  |
| Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
| Optyka laparoskopowa – 1 szt. |  |  |
| Optyka laparoskopowa o długości 31 cm i średnicy 10 mm, kąt patrzenia optyki 30° st. Oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 szt. | TAK |  |
| Pojemnik plastikowy do przechowania optyki – 1 szt. | TAK |  |
| Źródło światła – 1 szt. |  |  |
| Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
| Temperatura barwowa w zakresie 6000 – 6400K | TAK |  |
| Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
| Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
| Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |
| Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| Światłowód o średnicy 4,8mm i długości min. 300 cm – 1 szt. | TAK |  |
| Wózek Sprzętowy – 1 zestaw |  |  |
| Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2a do Formularza oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 2 – Morcelator

| Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji aparatu (nie wcześniej niż 2019r.) | TAK |  |
| Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| Morcelator ginekologiczny – 1 zestaw |  |  |
| Zestaw morcelatora złożony z konsoli sterującej oraz części roboczej morcelatora | TAK |  |
| Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora wyposażona w: | TAK |  |
| - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujące o aktualnej prędkości obrotowej noża morcelatora, | TAK |  |
| - odłączany włącznik nożny | TAK |  |
| Zintegrowana funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości noża morcelatora | TAK |  |
| Zintegrowana funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego zakresu prędkości | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy konsoli morcelatora o zestaw shavera histeroskopowego | TAK |  |
| Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| Prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min. | TAK |  |
| Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK |  |
| Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę – 1 szt. | TAK |  |
| Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Kaniula mocowana do silnika w sposób bez gwintowy, umożliwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli. | TAK |  |
| Nóź do kaniuli o rozmiarze 15 mm, okrągły prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót autoklawowalny | TAK |  |
| Wewnętrzna zastawka kaniuli umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej I wprowadzenie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniule morcelatora gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli | TAK |  |
| W zestawie obturator tępy do kaniuli o rozmiarze 15mm ułatwiający wprowadzenie kaniuli do jamy otrzewnej | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |
| Bezpłatne 2 szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu). | TAK |  |
| Reakcja serwisu na uszkodzenia nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. | TAK |  |
| Na czas naprawy powyżej 3 dni roboczych aparat zastępczy. | TAK |  |
| W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………….. dnia ……………r.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Wykonawców