Zał nr  2  do Formularza Oferty

OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – Szwy plecione wchłanialne

Szwy wchłanialne, syntetyczne (kopolimer Glikolidu i L-laktydu), plecione, powlekane.

Okres podtrzymywania tkankowego:

- po 2 tygodniach – min. 75% pierwotnej wytrzymałości

- po 3 tygodniach - 40-50% pierwotnej wytrzymałości

Czas absorpcji: 56-70 dni

Poz. 1-18 Szew z dodatkowym czynnikiem antybakteryjnym w powleczeniu.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem. Gdy Zamawiający oczekuje igieł o szczególnych parametrach to określił je jako „wzmocniona”, „przyostrzona”, „tępa” etc.

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70 - 75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub niekosmetyczna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 30-31mm Długość nici – min. 70-90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 1 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2 Rozmiar igły – 43-48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/2 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - 70-75 cm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) Grubość nici 0 Rozmiar igły – 37-40mm Długość nici – minimum 70cm | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przyostrzona Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przyostrzona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła wzmocniona Grubość nici 2, Rozmiar igły - 48mm Długość nici - Min 90 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Szwy bezigłowe Grubość nici 3/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - dł. 3 x 45 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szwy bezigłowe Grubość nici 3/0 Długość nici - 140-150 cm, Barwiony | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2/0 Długość nici - 140-150 cm, Barwiony | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szwy bezigłowe Grubość nici 0 Długość nici - 140-150 cm, Barwiony | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szwy bezigłowe Grubość nici 1 Długość nici - 140-150 cm, Barwiony | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici - 140-150 cm, Barwiony | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 1/2 koła igła okrągła lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły – 20-22mm Długość nici - min 70 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 1/2 koła igła okrągła, lub igła okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 20-22mm Długość nici - min 70 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm, Długość nici - min 70 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca (okrągła przyostrzona) lub okrągło-tnąca wzmocniona Grubość nici 2, Rozmiar igły – 36-37mm Długość nici - min 70 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Igła prosta odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 60mm Długość nici - min 70 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 6/0, Rozmiar igły - 11mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici2/0 Rozmiar igły – 35-39mm Długość nici - min 70cm niebarwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 3/8 koła Igła odwrotnie tnąca kosmetyczna lub konwencjonalnie tnąca kosmetyczna, Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 13mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 3/8 koła lub 1/2 koła igła okrągła, tępa Grubość nici 1 Rozmiar igły – 64-65mm Długość nici - 90-100 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Ceny i wartości należy podać w złotych polskich do dwóch  miejsc po przecinku.

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 2 – Szwy monofilamentowe wchłanialne

Poz. 1-14  Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny, z homopolimeru poli-p-dioksanonu. Okres wchłaniania: 180-210 dni.

Zdolność podtrzymywania tkankowego:

90%  po 14 dniach po zaimplantowaniu; 50 - 70% w 28 - 35 dni po zaimplantowaniu.

Poz. 15-24  Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny. Okres wchłaniania: 60-90 dni.

50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania.

Poz. 25-30 Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny.

70 - 80% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania; 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego

po 6 - 7 dniach od zaimplantowania; 20 - 30% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania.

Całkowita absorpcja masy szwu po 56 dniach.

Gdy Zamawiający oczekuje igieł o szczególnych parametrach to określił je jako „wzmocniona”, „przyostrzona”, „tępa”, „trokarowa” etc.

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 20mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - 70 -75cm, barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu opera | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 26-27mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu opera | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły – 27-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu opera | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 0 Rozmiar igły - 48mm Długość nici - min 150 cm, pętla barwiony widoczny w polu operacyjnym. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła lub okrągła rozwarstwiająca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu opera | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici – 70-75 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła haczykowata „J” okrągło-tnąca, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły –30 mm Długość nici – 70-75 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła igła okrągła wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły – 40 mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły – 17 mm Długość nici - 70-75 cm, barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0, Rozmiar igły - 17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu operacyjnym | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0, Rozmiar igły-22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu operacyjnym | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0, Rozmiar igły -22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski widoczny w polu operacyjnym. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 0, Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu operacyjnym | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 3/8 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0, Rozmiar igły -22mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu operacyjnym | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 30-31mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu operacyjnym | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 4/0, Rozmiar igły - 16mm Długość nici - min 70 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 4/0, Rozmiar igły -17mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min 70 cm fioletowy lub niebieski-widoczny w polu oper. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna Grubość nici 3/0, Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 26 mm Długość nici – min. 45 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 40 mm Długość nici – min. 70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 0 Rozmiar igły – 48 mm Długość nici – min. 70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym, wzmocniona Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 37 mm Długość nici – min.70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | igła prosta, tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 51 mm Długość nici – min. 70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | igła prosta, tnąca Grubość nici 0 Rozmiar igły – 51 mm Długość nici – min. 70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Ceny i wartości należy podać w złotych polskich do dwóch  miejsc po przecinku.

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 3 - Szwy skórne

Poz.1-16 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, jednowłóknowe.

Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

Poz. 17  Wchłanialny system bezwęzłowy do zamykania ran z polidioksanonu. Wchłanianie masy szwu przez ok. 120-180 dni.

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm, barwiony | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 30mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 45mm Długość nici - min 100cm | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/8 koła odwrotnie tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 39-40 mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym mikro zakończeniem Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym mikro zakończeniem Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45cm | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 24-26mm Długość nici – min 75 cm barwiony | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym mikro zakończeniem Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 19mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3/8 koła Igła odwrotnie tnąca Grubość nici 2 Rozmiar igły – 90 mm Długość nici – min. 100 cm | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | igła prosta, tnąca Grubość nici 3/0 Rozmiar igły – 51 mm Długość nici – min. 90 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | igła prosta, tnąca Grubość nici 2/0 Rozmiar igły – 51 mm Długość nici – min. 90 cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici – min. 20 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Ceny i wartości należy podać w złotych polskich do dwóch  miejsc po przecinku.

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 4 – Szwy Polipropylenowe

Szew niewchłanialny, syntetyczny (polipropylen lub polipropylen z polietylenem), jednowłóknowy, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle. Zgodne z opisem.

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 0mm Długość nici - min 53 cm barwiony | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 6/0 Rozmiar igły - 8mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 26mm Długość nici - min 45cm | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 0 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - min 100 cm barwiony | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła podwójna Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 31mm Długość nici - min 90 cm barwiony | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła igła okrągła podwójna średnica 203μ Kąt 135° Grubość nici 6/0 Rozmiar igły – 9,3mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0 Rozmiar igły - 22mm Długość nici - min 75 cm barwiony | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/2 koła igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - min 90 cm barwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 5/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła Grubość nici 4/0 Rozmiar igły - 16mm Długość nici - min 45 cm barwiony | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona Grubość nici 1 Rozmiar igły - 40mm Długość nici - min 100 cm barwiony | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Ceny i wartości należy podać w złotych polskich do dwóch  miejsc po przecinku.

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 5 – Szwy plecione, szybko wchłanialne

Szwy wchłanialne, syntetyczne (kopolimer Glikolidu i L-laktydu), plecione, z powleczeniem dwuskładnikowym.

Okres podtrzymywania tkankowego:

•	po 5 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości

•	po 10-14 dniach: 0%. pierwotnej wytrzymałości

Okres wchłaniania ok. 42 dni

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przyostrzona, Grubość nici 1, Rozmiar igły – 43-45mm, Długość nici - min 90 cm niebarwiony | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 2/0 Rozmiar igły - 48mm, Długość nici - min 90 cm niebarwiony | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła, Grubość nici 1 Rozmiar igły - 48mm, Długość nici - min 90 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła igła okrągło-tnąca lub okrągła przyostrzona, Grubość nici 2/0, Rozmiar igły - 43mm, Długość nici - min 90 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła igła okrągła tnąca lub okrągła przyostrzona, wzmocniona, Grubość nici 2/0, Rozmiar igły - 37mm, Długość nici - min 90 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 3/0, Rozmiar igły - 30mm, Długość nici - min 70 cm niebarwiony | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 4/0, Rozmiar igły - 26mm, Długość nici - min 70 cm niebarwiony | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Ceny i wartości należy podać w złotych polskich do dwóch  miejsc po przecinku.

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 6 - Materiały hemostatyczne I

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% nieregenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE. Niskie pH 2,5-4,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 3-4 minuty. Rozmiar 5 cm x 7 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% nieregenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE. Niskie pH 2,5-4,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 3-4 minuty. Rozmiar 10 cm x 20 cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% nieregenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE. Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 3-4 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-4,5 w kontakcie z krwią. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% nieregenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE. Postać wielowarstwowej włókniny składającej się z 84 bardzo cienkich warstw, mogącej być separowaną na 6-7 warstw. Czas umożliwiający hemostazę 3-4 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-4,5 w kontakcie z krwią, Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% nieregenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE. Postać wielowarstwowej włókniny składającej się z 84 bardzo cienkich warstw, mogącej być separowaną na 6-7 warstw. Czas umożliwiający hemostazę 3-4 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-4,5 w kontakcie z krwią, potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 2,5 xmin.5,1cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x min.5,1cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 7 - Materiały hemostatyczne  II

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wosk kostny na bazie białego wosku pszczelego (72-75%) z dodatkiem wosku parafinowego (15-15,05%) i palmitynianu izopropylu (10-12,5%), sterylny, w płytkach 2,5 g, koloru białego. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 8 – Podwiązki endoskopowe

Podwiązki wchłanialne, syntetyczne, plecione

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem typu endo-loop . Grubość nici 0 Długość nici - 50-60 cm barwiony, widoczny w polu operacyjnym | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 9 – Szwy plecione, niewchłanialne

Poz. 1-3 Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, wykonany z włókien poliestrowych, powlekany silikonem, igły ze stali nierdzewnej 300

Poz. 4-7 Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, wykonany z włókien poliestrowych, niepowlekany

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 2/0, Rozmiar igły - 26mm, Długość nici – min. 75 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 0, Rozmiar igły - 26mm, Długość nici – min. 75 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła igła okrągła Grubość nici 1, Rozmiar igły - 40mm, Długość nici – 90 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szwy bezigłowe Grubość nici 8 Długość nici – min. 150 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szwy bezigłowe Grubość nici 6 Długość nici – min. 150 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szwy bezigłowe Grubość nici 4 Długość nici – min. 150 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szwy bezigłowe Grubość nici 2 Długość nici – min. 150 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr  10 – Siatki niewchłanialne

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Siatka niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, o dużych porach, wykonana z polipropylenu, elastyczna we wszystkich kierunkach, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki. Struktura siatki na wzór plastra miodu, wielkość porów 3,5-4mm x 2,5-3mm mm, waga 45-50g/m2. Rozmiar 15 x 15 cm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, o dużych porach, wykonana z polipropylenu, elastyczna we wszystkich kierunkach, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki. Struktura siatki na wzór plastra miodu, wielkość porów 3,5-4mm x 2,5-3mm mm, waga 45-50g/m2. Rozmiar 30 x 30 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, o dużych porach, wykonana z polipropylenu, elastyczna we wszystkich kierunkach, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki. Struktura siatki na wzór plastra miodu, wielkość porów 3,5-4mm x 2,5-3mm mm, waga 45-50g/m2. Rozmiar 10 x 15 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Siatka niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, o dużych porach, wykonana z polipropylenu, elastyczna we wszystkich kierunkach, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki. Struktura siatki na wzór plastra miodu, wielkość porów 3,5-4mm x 2,5-3mm mm, waga 45-50g/m2. Rozmiar 7,5 x 15 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 5 x 10 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.. | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 7,5 x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 10 x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 15 x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 30 x 30 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, ultralekka o gramaturze 30-40g/m2, wielkości porów 1mm, grubości 0,35-0,40 mm, cienkie filamenty – 1 mm. Rozmiar 5 x 10 cm | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, ultralekka o gramaturze 30-40g/m2, wielkości porów 1mm, grubości 0,35-0,40 mm, cienkie filamenty – 1 mm. Rozmiar 15 x 15 cm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 11 – Siatki częściowo wchłanialne

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Siatka częściowo wchłanialna płaska z monofilamentowego kompozytu polipropylenu i poliglecapronu-25 celem usztywnienia materiał. Gramatura siatki 28 g/m2. Duża średnica porów 3-4 mm. Wzór poru w kształcie plastra miodu. Wchłanialna część ulega absorbcji w ciągu około 84 dni. Rozmiar siatki 15x15cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 30x30 cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka częściowo wchłanialna płaska z monofilamentowego kompozytu polipropylenu i poliglecapronu-25 celem usztywnienia materiał. Gramatura siatki 28 g/m2. Duża średnica porów 3-4 mm. Wzór poru w kształcie plastra miodu. Wchłanialna część ulega absorbcji w ciągu około 84 dni. Rozmiar siatki 6x12cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 12 – Stapler skórny

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Stapler skórny z ładunkiem 35 zszywek pokrytych teflonem. Sterylny produkt , jednorazowego użytku. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 13 – Staplery liniowe

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 55-60mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 2,5 mm, 3,8 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 75-80mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,2 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 95-100mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 55-60mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zszywki w wysokości 2,5 mm, 3,8mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 75-80mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,2 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 95-100mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zszywki w wysokości 3,8mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Część nr 14 – Staplery okrężne

| Lp. | Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane | Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Wartość netto | Wielkość opak. zbiorczego i cena netto za opak. zbiorcze | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ nr kat. | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony o dostępnych średnicach kowadełka 21-22mm, 25-26mm, 29-30mm, ze zszywkami tytanowymi o regulowanej wysokości zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm po zamknięciu oraz z obrotowym ostrzem minimalizującym traumatyzację tkanek; Wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony o dostępnych średnicach kowadełka 33-34mm, ze zszywkami tytanowymi o regulowanej wysokości zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm po zamknięciu oraz z obrotowym ostrzem minimalizującym traumatyzację tkanek; Wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału; | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler okrężny jednorazowy endoskopowy, uszczelniony, z wydłużonym trzonkiem roboczym powyżej 300mm, zakrzywiony o dostępnych średnicach kowadełka 21-22mm, 25-26mm, 29-30mm, ze zszywkami tytanowymi o regulowanej wysokości zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm po zamknięciu oraz z obrotowym ostrzem minimalizującym traumatyzację tkanek; Wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa, zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler okrężny jednorazowy, prosty o dopstępnej średnicy kowadełka 29-30mm, 33-34mm, z regulowaną wysokością zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm po zamknięciu i otworami trakcyjnymi pozwalającymi na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera, z zestawem z akcesoriów transanalnych jednorazowego użytku.; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….)

Wartość brutto (słownie: …………………………………………………………………………….………………………………………………….…….)

...............................................dnia......................r.                                                                                                                 ...................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)